|  |  |
| --- | --- |
| **Tujuan** | Prosedur ini ditetapkan untuk mengatur tata cara pemeliharaan fasilitas mesin (AC, Genset, Listrik) |
| **Ruang Lingkup** | * mendata fasilitas mesin
* membuat surat usulan
* menyampaikan usulan perbaikan
* melakukan pemantauan
* melaksanakan pemeliharaan fasilitas
* melakukan cek fisik fasilitas
 |
| **Referensi** | Peryaratan ISO 9001:2008 klausal 6.3 tentang Infrastruktur |
| **Definisi/Penjelasan Umum** | Pemeliharaaan adalah suatu kondisi untuk menjaga agar suatu keadaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya |
| **Rekaman Mutu** | Dokumen, Surat Usulan, Dokumen Perbaikan |
| **Sasaran Kinerja** | Peralatan berfungsi dengan baik dan daya pakai lebih lama |
|  |  |
| **NO.** | **AKTIVITAS** | **PELAKSANA** | **PENANGGUNG****JAWAB** | **REKAMAN** |
|  | Meng-inventarisasi data AC.Genset, Listrik | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP | Dokumen |
|  | Mendata pemakaian AC, Genset,Listrik | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP | SuratUsulan |
|  | Melakukan usulan Pemeliharaan pemakaian AC, Genset,Listrik Bagian Perlengkapan | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP | Dokumen |
|  | Melaksanakan pemantauan pemeliharaan AC,Genset,Listrik | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP | Dokumen |
|  | Mengerjakan Pelaksanaan perbaikan AC,Genset,Listrik | Rekanan |  | DokumenPerbaikan |
|  | Membuat Pengecekan pemeliharaan | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP | Kartukendali |
|  | Selesai |  |  |  |

***Flowchart***

