|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | | Prosedur ini ditetapkan untuk mengatur tata cara pemeliharaan fasilitas mesin (AC, Genset, Listrik) | | | |
| **Ruang Lingkup** | | * mendata fasilitas mesin * membuat surat usulan * menyampaikan usulan perbaikan * melakukan pemantauan * melaksanakan pemeliharaan fasilitas * melakukan cek fisik fasilitas | | | |
| **Referensi** | | Peryaratan ISO 9001:2008 klausal 6.3 tentang Infrastruktur | | | |
| **Definisi/Penjelasan Umum** | | Pemeliharaaan adalah suatu kondisi untuk menjaga agar suatu keadaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya | | | |
| **Rekaman Mutu** | | Dokumen, Surat Usulan, Dokumen Perbaikan | | | |
| **Sasaran Kinerja** | | Peralatan berfungsi dengan baik dan daya pakai lebih lama | | | |
|  | |  | | | |
| **NO.** | **AKTIVITAS** | | **PELAKSANA** | **PENANGGUNG**  **JAWAB** | **REKAMAN** |
|  | Meng-inventarisasi data AC.Genset, Listrik | | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP | Dokumen |
|  | Mendata pemakaian AC, Genset,Listrik | | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP | Surat  Usulan |
|  | Melakukan usulan Pemeliharaan pemakaian AC, Genset,Listrik Bagian Perlengkapan | | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP | Dokumen |
|  | Melaksanakan pemantauan pemeliharaan AC,Genset,Listrik | | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP | Dokumen |
|  | Mengerjakan Pelaksanaan perbaikan AC,Genset,Listrik | | Rekanan |  | Dokumen  Perbaikan |
|  | Membuat Pengecekan pemeliharaan | | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP | Kartu  kendali |
|  | Selesai | |  |  |  |

***Flowchart***

